|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE ANITIT |  16/08/2019  | C18019-3 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS II |  |  | S B M |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Contrôle et vérification de la conformité de réseau fluides*** Relier à la terre le réseau fluide (collecteur).
* Nettoyer les regards de visite.
* Protéger les canalisations au cours de chantier contre les aléas.
* Nous fournir une copie de plan d’exécution approuvé par faciliter notre mission de contrôle.

  |
|   |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |