|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT D’UN ESPACE POUR LA PETITE ENFANCE AU CLUB DES ENFANTS CHAWAT MANOUBA | | 16/09/2019 | C18028 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| DRE MANOUBA |  | Mr. MAROUEN ARFAOUI |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage des longrines**   1. Assurer le remblaiement sur chape par des remblais sélectionné et compacté suivie par une couche de tout venant fournir des résultats des essais pour examen et avis. 2. Le codage des attentes des armatures des pré poteaux sur Dé, doit être réalisé conformément aux détails d’exécution (sous armature supérieur de la longrine) pour éviter l’éclatement du béton et respecter l’épaisseur d’enrobage 3. Prévoir la pose des réservations sur longrine pour les conduites d’évacuation des eaux usées, collecter les regards par deux regards pour une réservation conduite. 4. Le reste du ferraillage est sans objection. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |