|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Collège Omrane supérieur  | 16/11/2018  |  18002 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | Mr. Baklouti | Mr. Said Bacha   | Wissem Ben salah 22 023 136 |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** Examen de ferraillage du plancher haut 2éme étage.Dans l’absence d’une expertise, on demande de réaliser un sondage sur les fondations ou l’avis de l’ingénieur conseil.* Le ferraillage des poutres et des nervures est conforme aux plans d’exécution
* Il ya lieu de nettoyer le fond de coffrage avant coulage du béton.
* Malgré que la vérification du coffrage est hors mission du bureau de contrôle, il ya lieu de renforcer les fond de retombés par des étais métallique.
* Fournir les résultats des écrasements pour examen et avis.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |