|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Collège Omrane supérieur | | 16/11/2018 | 18002 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | Mr. Baklouti | Mr. Said Bacha | Wissem Ben salah  22 023 136 | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  Examen de ferraillage du plancher haut 2éme étage.  Dans l’absence d’une expertise, on demande de réaliser un sondage sur les fondations ou l’avis de l’ingénieur conseil.   * Le ferraillage des poutres et des nervures est conforme aux plans d’exécution * Il ya lieu de nettoyer le fond de coffrage avant coulage du béton. * Malgré que la vérification du coffrage est hors mission du bureau de contrôle, il ya lieu de renforcer les fond de retombés par des étais métallique. * Fournir les résultats des écrasements pour examen et avis. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |