|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | 17/01/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | - |  | SOMOCA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage des semelles de la clôture extérieur*** Le ferraillage des semelles est conforme aux plans approuvés
* Il ya lieu de bien caler les semelles pour assurer un bon enrobage
* Assurer le prélèvement nécessaire des éprouvettes pour examen du résultat et avis.
* Nettoyer les fonds de coffrage
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |