|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | | 17/01/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | - |  | SOMOCA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de ferraillage des semelles de la clôture extérieur**   * Le ferraillage des semelles est conforme aux plans approuvés * Il ya lieu de bien caler les semelles pour assurer un bon enrobage * Assurer le prélèvement nécessaire des éprouvettes pour examen du résultat et avis. * Nettoyer les fonds de coffrage | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |