|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| ENTRETIEN ET EXTENSION DE L'ECOLE PREPARATOIRE RAFEHA **LOT 9** | 18/11/2020  |  C18038 |  FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE ARIANA  | - | - | STAG |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Contrôle et vérification des installations électriques et avanement des travaux de lot fluides*** Avancement des travaux de lot fluides est à 80%.

 **Remarque :*** Assurer le nettoyage des regards « accessible » à l’intérieur des blocs sanitaires (regard eau de vanne).
* Assurer la fixation des robinets.
* Relier à la terre le réseau fluides.
* Prévoir une vanne de coupure générale sur les collecteurs.
* Bien fixer la conduite principale d’eau froide (alimentation).
* Assurer l’étanchéité au niveau de passage les conduites des collecteurs.
* Utiliser les couleurs conventionnelles de réseau fluide.
* Les regards n’est pas encore installer (siphoïde, de visite…).
* Disposer au bureau de contrôle un jeu de plans d’exécution visé par le concepteur pour avis et approbation.
* Prévoir un organe de coupure général à l’entrée de bloc sanitaire.

**N.B.** Avancement des travaux VRD est à 15%. |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|   |
|  |