|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : Aménagement des établissements scolaires programme 2018  | Date : | Code :  | Lot : |
| Collège el Omrane Supérieur  | 18/12/2018 | 18002 |  ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | Ouns Baklouti | Mr Said Bacha  | SIM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :******Examen de fond de fouille**** On n’a pas d’objection pour le niveau d’ancrage des fondations (Bon sol) à une profondeur de -2.000m par rapport au Terrain Naturel.
* Reste à vérifier la suite des fouilles au prés de l’ingénieur Conseil.
* Procédé à un sondage sur fondation de l’ancienne salle spécialisé
* Procéder à la réception des axes et l’implantation du bâtiment avec l’architecte.
* Assurer la protection des fondations coté porche d’entré projeté et évacuer les matériaux stoker sur le plancher des salles spécialisé.
 |
|  |
|   |
|    |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |