|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : Aménagement des établissements scolaires programme 2018 | | Date : | Code : | Lot : |
| Collège el Omrane Supérieur | | 18/12/2018 | 18002 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | Ouns Baklouti | Mr Said Bacha | SIM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  ***Examen de fond de fouille***   * On n’a pas d’objection pour le niveau d’ancrage des fondations (Bon sol) à une profondeur de -2.000m par rapport au Terrain Naturel. * Reste à vérifier la suite des fouilles au prés de l’ingénieur Conseil. * Procédé à un sondage sur fondation de l’ancienne salle spécialisé * Procéder à la réception des axes et l’implantation du bâtiment avec l’architecte. * Assurer la protection des fondations coté porche d’entré projeté et évacuer les matériaux stoker sur le plancher des salles spécialisé. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |