|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| EXTENSION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018.ECOLE PREPARATOIRE KHEIREDDINE BARDO | 19/10/2020 | C18043-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 2 | ZRIBI TAREK | ING ECONSULT | ABS |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Contrôle et vérification de la conformité des installations électriques** |
| * Assurer l’étanchéité des fourreaux au niveau des regards passage des câbles.
* Nous le fournir le dossier d’exécution.
* Prévoie des consignes de sécurité au niveau des regards passage des câble et le locale technique.
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Salem Gmati** |