|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE IBN BASSEM BOU ARGOUB. | Date :19/11/2019 | Code : C18049 | Lot :ST |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE NABEUL | ADEL SNINE | HEDFI MOHAMED BECHIR | STE RIADH ET FRERE |
| Objet de la visite ou de la réunion : **Réception plancher haut RDC*** Nettoyage tête de poteaux.
* Assurer suite du calage des poutres.
* Bon pour coulage.
 |
|  |
|  |
|   |
|  |
|   |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|   |
|   |
|   |
|  |
|  |