|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE IBN BASSEM BOU ARGOUB. | | Date :  19/11/2019 | Code : C18049 | Lot :  ST |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE NABEUL | ADEL SNINE | HEDFI MOHAMED BECHIR | STE RIADH ET FRERE | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Réception plancher haut RDC**   * Nettoyage tête de poteaux. * Assurer suite du calage des poutres. * Bon pour coulage. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |