|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  PROJET AMENAGEMENT LYCEE TECHNIQUE FARHAT HACHED, RADES | | Date :  19/11/2020 | Code :  C18036 | Lot :  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE BEN AROUS  FAX N° 71 443 807 | ANIS  AMMAR | CHOKRI HADAD  FAX N° 71 948 043 | SOCIETE AWLED NOURDINE | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de mise à l’eau sur les terrasses du 2ème étage**   * Les terrasses sont entièrement remplies d’eau. * Les moignons en plomb sont exécutés et posés conforme aux normes. * Il y a lieu d’évacuer l’eau de terrasse soigneusement. * Des sondages sur l’étanchéité seront réalisés prochainement pour examiner l’adhérence entre le produit d’étanchéité et le support avant de procéder aux travaux de protection de vernis sur l’étanchéité. * L’emplacement des descentes d’eau doivent être visé par l’architecte. * Fournir le dossier technique avant la réception provisoire (Fiche technique, assurance décennale et procédés d’exécution). * On n’a pas d’objection pour les travaux d’étanchéité réalisé sur les terrasses. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |