|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  AMENAGEMENT PROJET DE CREATION D’UN ESPACE POUR L’ENFANCE AU CLUB DES ENFANTS A CHAOUAT. | | Date :  20/02/2020 | Code :  18028 | Lot :  ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| DRE MANOUBA |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **RECEPTION PROVISOIRE**  **Levée des réserves**   * Test d’isolement concluant. * Le projecteur grillé a été remplacé. * L’interrupteur d’éclairage et la prise courant dans la cuisine ont été remplacés par d’autres étanches. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |