|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE ANTIT DENDEN | | 20/05/2019 | C18019-3 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS2 |  | Mr Farid Limaiem | SBM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage de la chape**   1. Le ferraillage est conforme aux plans d’étude. 2. L’entreprise est tenue de fournir le plans d’extension du lot VRD et précisé l’emplacement des regards. 3. On n’a pas d’objection pour l’utilisation du remblai compacté sous chape avec file Polyxène. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |