|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU PARC MUNICIPAL BENI KHALED | | 20/05/2022 | C20006 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| COM BENI KHALED | SANA BAHROUN | CAP | SOTRAP | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Réunion de coordination N°2 visite de chantier**   1. Fournir le dossier d’exécution des lots VRD et charpente métallique en tenant compte des recommandations des concepteurs évoqué en ce jour. 2. Préciser les niveaux du TN existant sur les plans de VRD (levée topo de l’état existant). 3. La réparation des fissures et des traces de corrosion sera traité sur chantier en fonction de l’avancement des travaux en accord avec l’ingénieur conseil. 4. Le rattrapage de niveau du dallage existant par enrobé ou chape en béton reste tributaire de l’accord du maitre d’ouvrage et la validation de l’ingénier conseil du bureau de contrôle. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |