|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE OMRANE SUPERIEUR** | | 20/12/2019 | 18002-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | Ouns Baklouti | Mr Said Bacha | SIM | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de mise à l’eau du plancher terrasse 1er étage :**   * On n’a pas d’objection pour les travaux de pose d’étanchéité suite à l’examen des sous plafond dans les salles de classes. * Il est fortement recommandés de prévoir un trottoir de protection pour éviter l’infiltration des eaux pluviales provenant des descentes vers les fondations. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |