|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE OMRANE SUPERIEUR** | 20/12/2019 | 18002-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | Ouns Baklouti | Mr Said Bacha | SIM |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de mise à l’eau du plancher terrasse 1er étage :*** On n’a pas d’objection pour les travaux de pose d’étanchéité suite à l’examen des sous plafond dans les salles de classes.
* Il est fortement recommandés de prévoir un trottoir de protection pour éviter l’infiltration des eaux pluviales provenant des descentes vers les fondations.
 |
|  |
|   |
|    |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |