|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Lycée l’Ere Nouvelle Ettadhamen | |  | C18040 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Ariana | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Ahmed Dhouib | S.T.T | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  Réunion de coordination de chantier et examen des sondages.   * Sondage de décollage d’étanchéité sur terrasse, on observe que la forme de pente et l’enduit de ravoirage demeurent stable et ne nécessitent pas de repartions * Compléter le décollage d’étanchéité à chaud et nous convoqués à temps pour examiner l’adhérence au support, en coordination avec l’ingénieur conseil * Sondage réaliser sur plancher haut 1ére étage salle 12 la dégradation des hourdis est due à la stagnation des eaux pluviales et la ségrégation des nervures, les armatures ne présentent pas de corrosion * Procéder à la réparation des nervures conformément aux recommandations de l’ingénieur conseil | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |