|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE SIDI AMOR | | 21/02/2022 | C18050-7 | ST |
| Maitre d’ouvrage | Architecte | Bureau d’études | Entreprise | |
| CRE NABEUL |  | BACEM HAFFAR | BEN HAMOUDA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage du plancher haut RDC**   1. Compléter le ferraillage de la bande pleine auprès de raidisseur de gauche (pose d’une nervure). 2. Assurer la fixation des attentes d’aciers des acrotères. 3. Assurer les prélèvements nécessaires pour écrasement, examen et avis et assurer une bonne vibration. 4. Assurer la pose du polysterne au niveau du joint. 5. Compléter le coffrage et le ferraillage des acrotères de joint conforme au règle de l’art. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |