|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | | 21/05/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  |  | SOMOCA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage de la dalle pleine sur puits perdu.**   * Le ferraillage est conforme aux plans approuvé. * Compléter la pose des calles de coffrage sous les armatures. * Compléter le coffrage périphérique et assurer sa stabilité. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Traek Sghaier** | | | | |