|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | 21/05/2019  | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|  CRE TUNIS 2 |  |  | SOMOCA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de ferraillage de la dalle pleine sur puits perdu.*** Le ferraillage est conforme aux plans approuvé.
* Compléter la pose des calles de coffrage sous les armatures.
* Compléter le coffrage périphérique et assurer sa stabilité.
 |
|  |
|  |
|   |
|   |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Traek Sghaier** |