|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE DOUAR ELLOUZE CHERIFETTE-SOLIMAIN-  CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE | | Date :  21/09/2020 | Code :  18049-8 | Lot :  ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Nabeul |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Contrôle et vérification des installations électriques de deux salles de classe**   * Utiliser les couses embout ou niveau de chaque borner de disjoncteur. * Identifier chaque départ par des étiquettes durable. * Prévoir un répartiteur de phase dans le coffret électrique. * Repérer et déterrer le regard prise de terre. * Prévoir un extincteur de type CO2 coté le coffret électrique. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |