|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE DOUAR ELLOUZE CHERIFETTE-SOLIMAIN-  CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE | | Date :  21/09/2020 | Code :  18049-8 | Lot :  STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Nabeul |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de mise a l’eau des terrasses de classe et d’escalier**   * Les terrasses sont entièrement remplies lors de notre visite. * On n’a pas remarqués de trace d’humidité, ni d’infiltration d’eau, ni au niveau de gargouille en plombe. * Il y a lieu d’évacuer soigneusement les aux stagnés sur les terrasses dans le plus bref délai. * Le sondage de vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support sera réalisé prochainement. * L’entreprise est tenue de nous fournir les procédés d’exécution, l’assurance décennale et l’échantillon du complexe d’étanchéité. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |