|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| ENTRETIEN DU LYCEE PILOTE ARIANA TRANCHE 13 MOHAMED FRAJ CHEDLY | | 21/11/2019 | C18041 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA |  |  | STMTP | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Visite de chantier dans le cadre de notre mission** | | | | |
| 1. Les travaux de pose d’étanchéité dans les blocs sanitaires sont en cours d’exécution, il y’a lieu de prévoir des gargouilles en plomb sur les sorties des conduites d’eau usées et d’eau en vannes pour éviter l’infiltration des eaux. 2. Nous convoqués à temps pour examen et avis de la mise à l’eau des sanitaires. 3. Prévoir des scellements des portes en fer forgé sur des poteaux en béton armé. 4. Prévoir des linteaux d’épaisseur 15cm pour les HSP>3m et largeur supérieur à 1.20. 5. Coordonner avec l’ingénieur conseil de fluide pour les modifications des descentes de conduites EU et EV. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |