|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | | 21/12/2021 | C18002-1 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite de vérification de réseau fluide**   * Nous fournir un jeu de plan d’exécution pour avis ou approbation. * Assurer le nettoyage des regards de branchement et les regards siphoïdes. * Assurer l’étanchéité des regards siphoïdes (au niveau séparation). * Protéger les PVC contre les aléas de chantier. * Etancher les jeux au dessus de chaque lavabo.   **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. SALEM GMATI** | | | | |
|  | | | | |