|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | 21/12/2021 | C18002-1 | FLUIDES |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Visite de vérification de réseau fluide*** Nous fournir un jeu de plan d’exécution pour avis ou approbation.
* Assurer le nettoyage des regards de branchement et les regards siphoïdes.
* Assurer l’étanchéité des regards siphoïdes (au niveau séparation).
* Protéger les PVC contre les aléas de chantier.
* Etancher les jeux au dessus de chaque lavabo.

**Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. SALEM GMATI** |
|  |