|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | 22/03/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | Mr. Nassredine Cherif | Mr. Ridha Jbeniani | SOMOCA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de mise à l’eau des terrasse (plancher haut 1ere étage)*** Les terrasses des trois blocs sont remplis totalement, il ‘y a lieu d’évacuer les terrasses dans les immédiat.
* On n’a pas signalé aucunes traces d’humidité à l’intérieur des salles de classe.
* Une deuxième visite sera programmée pour examiner l’adhérence de l’étanchéité au support par des sondages répartis sur les blocs.
* Compléter la mise en place de la couche de protection sur l’étanchéité conformément aux exigences techniques.

**Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |