|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | | 22/03/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | Mr. Nassredine Cherif | Mr. Ridha Jbeniani | SOMOCA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de mise à l’eau des terrasse (plancher haut 1ere étage)**   * Les terrasses des trois blocs sont remplis totalement, il ‘y a lieu d’évacuer les terrasses dans les immédiat. * On n’a pas signalé aucunes traces d’humidité à l’intérieur des salles de classe. * Une deuxième visite sera programmée pour examiner l’adhérence de l’étanchéité au support par des sondages répartis sur les blocs. * Compléter la mise en place de la couche de protection sur l’étanchéité conformément aux exigences techniques.   **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |