|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET EXTENTION DU PARC MUNICIPAL DE LA VILLE D’OUED ELLIL | | 22/05/2021 | C19032 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| MUNICIPALITE OUED ELLIL | BASSEM BEN AYED | Mr. SEIF EDDINE | SMT | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de ferraillage du plancher haut RDC**   1. Fournir les résultats d’écrasement des semelles longrines, chape et poteaux. 2. Nettoyer le fond de coffrage. 3. Compléter la pose des cadres aux droits des appuis pour la poutre A3 e A4. 4. Ajuster la mise en place des cadres du nez d’acrotère en façade et du coffrage derrière. 5. Utiliser des vibreurs mécaniques lors du coulage du béton. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |