|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET EXTENTION DU PARC MUNICIPAL DE LA VILLE D’OUED ELLIL | 22/05/2021 | C19032 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| MUNICIPALITE OUED ELLIL | BASSEM BEN AYED | Mr. SEIF EDDINE | SMT |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de ferraillage du plancher haut RDC**1. Fournir les résultats d’écrasement des semelles longrines, chape et poteaux.
2. Nettoyer le fond de coffrage.
3. Compléter la pose des cadres aux droits des appuis pour la poutre A3 e A4.
4. Ajuster la mise en place des cadres du nez d’acrotère en façade et du coffrage derrière.
5. Utiliser des vibreurs mécaniques lors du coulage du béton.
 |
|  |
|  |
|  |
|   **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |