|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | | 22/11/2019 | C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | Mr. Nassredine Cherif | CBEIT | SOMOCA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Travaux de VRD et du terrain de sport**   1. Terrain de sport (Football) :  * Nous fournir bordereaux et dossier du marché. * Nous fournir les plans d’exécution pour approbation. | | | | |
| 1. Travaux de VRD :  * Assurer le compactage du support avant l’exécution du dallage. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |