|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire :  | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DU LYCEE MAHMOUD EL MESSADI | 22/11/2019 |  C18004-2 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 2 | Mr. Nassredine Cherif | CBEIT | SOMOCA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Travaux de VRD et du terrain de sport**1. Terrain de sport (Football) :
* Nous fournir bordereaux et dossier du marché.
* Nous fournir les plans d’exécution pour approbation.
 |
| 1. Travaux de VRD :
* Assurer le compactage du support avant l’exécution du dallage.
 |
|  |
|   |
|   |
|  **Inspecteur Sigma Contrôle** |