|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire :CONSTRUCTION DE LABO TECHNIQUE AU LYCEE EL MENTAZEH EL MOUROUJ II | Date :23/02/2021 | Code : P19013 | Lot :ST |
|  |  |  |   |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| CRE TUNIS 1 |  |  | Z Building |
|

|  |
| --- |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de mise à l’eau des terrasses** |
|  |
| 1. Les terrasses sont entièrement remplis dans de notre visite sur chantier.
2. On ‘ a pas remarqués des traces d’humidité ni d’infiltration d’eau sous plancher terrasse, ni au niveau des gargouille en plomb.
3. Il y’a lieu d’évacuer soigneusement les eaux stagnés sur les terrasses dans le plus bref délai.
4. Les sondages d vérification d’adhérence entre l’étanchéité et le support seront réalisés prochainement.
5. L’entreprise est tenue de nous fournir les procédés d’exécution, l’assurance décennale et l’échantillon du complexe d’étanchéité.
 |

 |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|   |
|  |