|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| Lycée l’Ere Nouvelle Ettadhamen | | 23/04/2019 | C18040 | EL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE Ariana | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Soufiene | S.T.T | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  Réunion du chantier.   * Les points de réserve ne sont pas encore levée jusqu’à nos jours * Nous demandons à l’ingénieur conseil de nous fournir un jeu de plans DAO mis a jour après rectification selon les points de réserves mentionnés et transmis au commissariat régional de l’éducation de l’Ariana le 14/02/2019. * Fournir ensuite un dossier d’exécution pour approbation contenant les implantations des terminaux électrique ainsi que les schémas électriques unifilaire de toutes les armoires. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |