|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| Lycée l’Ere Nouvelle Ettadhamen  | 23/04/2019  |  C18040 |  EL |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE Ariana  | M. Ibtissem Becheikh | Mr. Soufiene | S.T.T |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : Réunion du chantier.* Les points de réserve ne sont pas encore levée jusqu’à nos jours
* Nous demandons à l’ingénieur conseil de nous fournir un jeu de plans DAO mis a jour après rectification selon les points de réserves mentionnés et transmis au commissariat régional de l’éducation de l’Ariana le 14/02/2019.
* Fournir ensuite un dossier d’exécution pour approbation contenant les implantations des terminaux électrique ainsi que les schémas électriques unifilaire de toutes les armoires.

  |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |