|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU DORTOIR RADHIA HADDAD EL OMRANE | | 23/09/2019 | C18004 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | - | - | - | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Réception provisoire**   1. Le groupe électrogène n’est pas encore fourni. 2. La partie détection incendie n’est pas encore fonctionnel. 3. La suppresseur eau incendie n’est pas fourni.   **Conclusion :** La réception provisoire est reportée pour une date ultérieure après avoir tester la partie électrique et la partie détection incendie. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |