|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU DORTOIR RADHIA HADDAD EL OMRANE | 23/09/2019  | C18004 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | - | - | - |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Réception provisoire**1. Le groupe électrogène n’est pas encore fourni.
2. La partie détection incendie n’est pas encore fonctionnel.
3. La suppresseur eau incendie n’est pas fourni.

**Conclusion :** La réception provisoire est reportée pour une date ultérieure après avoir tester la partie électrique et la partie détection incendie. |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |