|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| REAMENAGEMENT DU DORTOIR RADHIA HADDAD EL OMRANE | | 23/09/2018 | C18004-4 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  |  |  | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES**  **RECEPTION PROVISOIRE**   * Le groupe électrogène n’est pas encore fourni. * La partie détection incendie n’est pas encore fonctionnel. * La suppresseur eau incendie n’est pas fourni.   **NB :** la réception provisoire est reportée à une date ultérieure et ceux-ci après avoir tester la partie électrique et la partie détection. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |