|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date :  | Code :  | Lot :  |
| REAMENAGEMENT DU DORTOIR RADHIA HADDAD EL OMRANE | 23/09/2018 | C18004-4 |  ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 |  |  |  |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES****RECEPTION PROVISOIRE** * Le groupe électrogène n’est pas encore fourni.
* La partie détection incendie n’est pas encore fonctionnel.
* La suppresseur eau incendie n’est pas fourni.

**NB :** la réception provisoire est reportée à une date ultérieure et ceux-ci après avoir tester la partie électrique et la partie détection.   |
|  |
|   |
|    |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  |
|   |