|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018.  ECOLE PREPARATOIRE KHEIREDDINE BARDO | | 23/10/2020 | C18043-2 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | ZRIBI TAREK | ING ECONSULT | ABS | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Réception provisoire** | | | | |
| * Suite à notre visite du 23/10/2020 la réception provisoire est annoncé sans réserves. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Salem Gmati** | | | | |