|  |
| --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** |
| Affaire :Aménagement d'un espace pour la petite enfance au club des enfants à CHAWAT MANOUBA | Date : | Code :  | Lot : |
|  | 23/11/2019 | C18028 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
| DRE MANOUBA |  | MAROUEN ARFAOUI | A.B.S |
| Objet de la visite ou de la réunion : **Réception ferraillage semelle filante de l’entré** |
|  |
| * Assurer le scellement des armatures des semelles filantes avec la longrine L3 ou voile de la clôture avec des produits (SIKA DUR31).
* On n’a pas d’objection de changement de la longrine L2 (22X30) côté droite de la porche d’entrée principale par le détail de la semelle filante exécuté sauf avis contraire de l’ingénieur conseil.
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** |
|  |
|  |
|   |