|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION** | | | | |
| Affaire :  Aménagement d'un espace pour la petite enfance au club des enfants à CHAWAT MANOUBA | | Date : | Code : | Lot : |
|  | | 23/11/2019 | C18028 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| DRE MANOUBA |  | MAROUEN ARFAOUI | A.B.S | |
| Objet de la visite ou de la réunion :  **Réception ferraillage semelle filante de l’entré** | | | | |
|  | | | | |
| * Assurer le scellement des armatures des semelles filantes avec la longrine L3 ou voile de la clôture avec des produits (SIKA DUR31). * On n’a pas d’objection de changement de la longrine L2 (22X30) côté droite de la porche d’entrée principale par le détail de la semelle filante exécuté sauf avis contraire de l’ingénieur conseil. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |