|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | 24/02/2022 | C18002-1 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |
|  CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :*** **Examen de l’état existant du bloc salle de science**1. Les renforcements des fondations et du plancher haut 1er étage sont proposés pour le cas d’une éventuel extension en 2éme étage.
2. Dans notre cas actuel on ‘a pas d’extension en étage, pas de fissure ni d’effondrement dans les travaux de renforcement ce sont exigé pour cette tranche.

**Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek Sghaier** |
|  |