|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE KSSAR EZZIT HAMMAMET | 24/06/2021 | C18050-6 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|  CRE NABEUL | - | - | BATIMENT BEN HAMOUDA |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Examen de ferraillage du plancher haut RDC bloc sanitaire*** Prévoir des armatures inférieures conforme aux caliers de ferraillage pour les poutres B11 et B13. ; AB 2.1 et AB 2.3. ; Raidisseurs R2 (3HA12).
* Compléter la pose des goujons pour assurer l’enrobage sous les nervures).
* Compléter la pose des attentes d’acrotères.
* Assurer la stabilité et étanchéité du coffrage par ajout des étais métalliques sous retombés des poutres.
* Prévoir des prélèvements nécessaires pour écrasement, examen et avis.
* Assurer une bonne vibration du béton lors de coulage.
* Eviter le coulage dans des températures très élevés.
* Prévoir l’arrosage de la dalle de comparaison après coulage.
 |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. Tarek SGHAIER**  |
|  |