|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| EXTENSION DE L’ECOLE PRIMAIRE KSSAR EZZIT HAMMAMET | | 24/06/2021 | C18050-6 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE NABEUL | - | - | BATIMENT BEN HAMOUDA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Examen de ferraillage du plancher haut RDC bloc sanitaire**   * Prévoir des armatures inférieures conforme aux caliers de ferraillage pour les poutres B11 et B13. ; AB 2.1 et AB 2.3. ; Raidisseurs R2 (3HA12). * Compléter la pose des goujons pour assurer l’enrobage sous les nervures). * Compléter la pose des attentes d’acrotères. * Assurer la stabilité et étanchéité du coffrage par ajout des étais métalliques sous retombés des poutres. * Prévoir des prélèvements nécessaires pour écrasement, examen et avis. * Assurer une bonne vibration du béton lors de coulage. * Eviter le coulage dans des températures très élevés. * Prévoir l’arrosage de la dalle de comparaison après coulage. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek SGHAIER** | | | | |
|  | | | | |