|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Affaire :  EXTENSION DE L'ECOLE PRIMAIRE **CITE ERRIADH - BARDO** | | Date :  24/11/2020 | Code :  P19040-2 | Lot :  ST |
|  | |  |  |  |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 |  |  | Z BULDING | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Visite de chantier dans le cadre de notre mission**  Suite aux infiltrations des eaux pluviales dans la salle de classe en RDC.     1. L’entreprise est tenue de réaliser un sondage sur les armatures des nervures. 2. Prévoir des cloisons latérales comme rideaux contre les eaux pluviales. 3. Prévoir une Chappe provisoire en utilisant un produit SIKA qui va jouer le rôle d’une forme de pente. 4. Assurer des ouvertures sous plancher de la dalle du RDC pour évacuer les eaux stagnées dans les hourdis. 5. Renforcer l’équipe pour atteindre les objectifs et programmer une visite pour examen des sondages pour une éventuelle exploitation de la salle et le vendredi 27/11/2020 à 15heures. 6. Jusqu’à cette la salle sera fermé et non portable. 7. Prévoir un étaiement pour la démolition des escaliers. | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |