|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| AMENAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PROGRAMME 2018 : **COLLEGE HABIB THAMEUR BARDO** | | 24/12/2020 | C18002-1 | STRUCTURE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE TUNIS 2 | Mr MOURAD MBAREK | Mr CHOKRI HADDAD | SFR TUNISIA | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion :***  **Examen de fond des fouilles bloc administratif**   1. Les sondages sont réalisés à une profondeur de -1.5m/TN dans une couche d’argile sans présence de nappe. 2. On n’a pas d’objection pour l’ancrage des fondations dans la couche d’argile avec une profondeur d’ancrage de 30cm soit à une profondeur de -1.6m/TN existant. 3. La hauteur du gros béton sera fixée sur site avec différence de hauteur entre 1.00m et 1.50m tout dépond de la hauteur des semelles, hauteur longrines dénivelé terrain en respectant la quantité totale du marché.   **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. Tarek Sghaier** | | | | |
|  | | | | |