|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | Date : | Code :  | Lot : |
| LYCEE NOUVEL ERECITE ETTADHAMEN | 25/03/2021  |  C18040 |  ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise  |
|   CRE ARIANA | M. IBTISSEM BECHEIKH | Mr. MOHAMED REZGUI NOUMI | S.T.T |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** : **Réunion dans le cadre de réception provisoire*** Les travaux des armoires électriques ne sont pas encore achevés.
* L’entreprise doit fournir les plans d’exécution du Lot électricité pour approbation après l’accord de l’ingénieur conseil.
* La réception provisoire sera programmée prochainement.
 |
|  |
|  |
|   |
| **Inspecteur Sigma Contrôle****Mr. SALEM GMATI**  |
|   |