|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaire : | | Date : | Code : | Lot : |
| LYCEE NOUVEL ERE  CITE ETTADHAMEN | | 25/03/2021 | C18040 | ELECTRICITE |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise | |
| CRE ARIANA | M. IBTISSEM BECHEIKH | Mr. MOHAMED REZGUI NOUMI | S.T.T | |
| ***Objet de la visite ou de la réunion*** :  **Réunion dans le cadre de réception provisoire**   * Les travaux des armoires électriques ne sont pas encore achevés. * L’entreprise doit fournir les plans d’exécution du Lot électricité pour approbation après l’accord de l’ingénieur conseil. * La réception provisoire sera programmée prochainement. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Inspecteur Sigma Contrôle**  **Mr. SALEM GMATI** | | | | |
|  | | | | |